2025年霍邱县初中学业水平物理、化学实验操作考试仪器等购置询价响应文件

响应企业名称： .

响应时间：2025年 月 日

1. 报价单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报价 | 小计（元） |
| 2025年霍邱县初中学业水平物理、化学实验操作考试仪器等购置 | 物理设备及耗材 | 　 |
| 化学设备及药品 | 　 |
| 合计报价（元） | 　 |
| 合计报价人民币大写： （元） |

响应供应商名称（签章）：

联系人： 联系电话：

报价日期：

1. 分项报价，每页签章（此项很重要，考试过程中如发现耗材不足，增补时以此报价表结算）

（1）2025年霍邱县初中学业水平物理实验操作考试仪器、耗材分项报价（图片仅供参考）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **名称** | **规格 型号 功能** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| **实验一：探究天平的使用50套** |  |  |  |  |  |
| 11003 | 托盘天平 | 1．最大称量100g，分度值0.1g。 2．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，砝码分别为：50g1个、20g2个、10g1个、5g1个。 3.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。6.附塑料镊子一把。7.托盘直径82mm；外形尺寸：200mm×70mm×140mm。 | 台 | 50 |  |  |  |
|  | 小金属圆柱体 | 符合实验要求 | 个 | 50 |  |  |  |
| **实验二：探究用滑动变阻器改变小灯泡的亮度50套** |  |  |  |  |  |
| 29020 | 灯座及灯泡 | 由螺口灯座，底部电极，连接片，接线柱和底板组成。底座：75mm×35mm×10mm，工作电压不大于36V，工作电流不大于2.5A；配套小电珠为3.8V或2.5V | 个 | 50 |  |  |  |
| 04010 | 电池盒 | 1．仪器可放置1节1号电池。外形尺寸75×40×35mm。2．各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。 | 个 | 50 |  |  |  |
| 80109 | 1号电池 |  | 个 | 100 |  |  |  |
| 23011 | 单刀开关 | 由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。底座：黑色塑料，75mm×25mm×10mm。 闸刀，刀座用δ=0.8mm磷铜片制，闸刀长50mm，宽8mm。开关接通，电阻不大于0.01Ω，开关断开电阻100MΩ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A，抗电强度为500V。 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | 导线 | 两头叉 | 根 | 100 |  |  |  |
| 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A； | 个 | 50 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

(2)2025年霍邱县初中学业水平考试化学实验操作考试药品、仪器分项报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品 名** | **规 格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备 注** |
| 1 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 40 |  |  |  |
| 2 | 乳胶管 | 60m/kg，乳胶制品 | 米 | 30 |  |  |  |
| 3 | 工作服 | 由布料制成，防酸。 | 件 | 2 |  |  |  |
| 4 | 单孔橡胶塞 | 初中化学实验用 | 个 | 100 |  |  |  |
| 5 | 碳酸钠 | 工业 | 克 | 5000 |  |  |  |
| 6 | 量筒 | 10mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 7 | 量筒 | 25mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 8 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 克 | 5000 |  |  |  |
| 9 | 烧杯 | 100mL | 个 | 100 |  |  |  |
| 10 | 胶帽 | 初中化学实验用 | 个 | 100 |  |  |  |
| 11 | 药匙（长） | 20cm |  | 100 |  |  |  |
| 12 | 表面皿 | 100mm | 个 | 50 |  |  |  |
| 13 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 100 |  |  |  |
| 14 | 试管 | Φ20mm×200mm | 支 | 100 |  |  |  |
| 15 | pH广范围试纸 | 1～14（每盒20本） | 盒 | 50 |  |  |  |
| 16 | 乳胶手套 | 手套采用纯天然乳胶工业手套。 | 个 | 50 |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |

1. 营业执照或三证合一（签章）