2026年霍邱县初中学业水平物理、化学实验操作考试仪器等询价响应文件

响应企业名称：             .

响应时间：2026年    月   日

- 报价单

| 项目名称 | 报价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- |
| 2026年霍邱县初中学业水平物理、化学实验操作考试仪器等询价 | 物理设备及耗材 |  |
|  | 化学设备及药品 |  |
| 合计报价（元） |  |  |
| 合计报价人民币大写： （元） |  |  |

- 响应供应商名称（签章）：

- 联系人：                                 联系电话：

- 报价日期：

- 分项报价，每页签章（此项很重要，考试过程中如发现耗材不足，增补时以此表单项报价结算）

- 2026年霍邱县初中学业水平物理、化学实验操作考试仪器等分项报价表

- 物理设备及耗材分项报价单

| 序号 | 单位 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光具座、凸透镜 | 1、导轨：双轨结构，采用不锈钢管制成。2、平行光源：光源采用直流电压6V灯泡。3、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，Φ=40mm；F=50±2mm，Φ=30mm；平凸透镜：F=300±12mm，Φ=50mm；双凹透镜：F=-75±4.5mm，Φ=30mm；4、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm，尺全长刻线误差≤±1mm；5、滑块：滑块为塑料注塑成型，四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm。6、插杆为金属制5根，表面电镀处理，直径6mm，长75mm，一端为连接丝杆为M4。 | 80 | 个 |  |  |
| 2 | 杠杆尺及支架（铝合金） | 1、铝合金制作， 表面平整、整直、均匀、无毛刺。 2、产品由杠杆尺、支架（轴）、调平装置和两只挂钩组成。底座尺寸155*60*10mm，杠杆尺整体长400。 | 80 | 个 |  |  |
| 3 | 钩码 | 1．产品为50g±0.5g×10只，装入塑料盒内。2．钩码尺寸不小于Φ25×15.2mm，上钩高不低于10mm。3．材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象 | 80 | 个 |  |  |
| 4 | 小灯座 | 1.由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.该产品底板（塑料）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作；3.小灯座为螺旋式灯座与小电珠配用；4.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。 | 300 | 个 |  |  |
| 5 | 小灯泡 | 2.5V或3.8V | 300 | 个 |  |  |
| 6 | 直流电压表（-1-0-3V）、（-5-0-15V） | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：138mm×100mm×97mm。 | 80 | 个 |  |  |
| 7 | 2节的干电池盒、 | 1．仪器可放置1节1号电池。外形尺寸75×40×35mm。2．各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。 | 150 | 套 |  |  |
| 8 | 1号干电池2节 | 每组2个 | 150 | 套 |  |  |
| 9 | 小开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。3.各金属部件采用铜质材料制成。 | 80 | 个 |  |  |
| 10 | 导线 | 40cm长 | 300 | 个 |  |  |
| 11 | 小灯座 | 1.由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.该产品底板（塑料）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作；3.小灯座为螺旋式灯座与小电珠配用；4.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。 | 300 | 个 |  |  |
| 12 | 小灯泡 | 2.5V或3.8V | 300 | 个 |  |  |
| 13 | 直流电流表（-1-0-3A）、（-0.2-0-0.6A） | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-0.2A~0~0.6A）（-1~0~3A）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：138mm×100mm×97mm。 | 80 | 个 |  |  |
| 14 | 2节的干电池盒 | 1．仪器可放置1节1号电池。外形尺寸75×40×35mm。2．各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。 | 150 | 套 |  |  |
| 15 | 1号干电池2节 | 每组2个 | 150 | 套 |  |  |
| 16 | 小开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。3.各金属部件采用铜质材料制成。 | 80 | 个 |  |  |
| 17 | 导线 | 40cm长 | 300 | 个 |  |  |

- 化学设备及药品分项报价单

| 序号 | 仪器/试剂 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧杯 | 50ml透明，高硼硅玻璃制 | 个 | 200 |  |  |
| 2 | 玻璃棒 | Φ3～Φ4mm | 个 | 100 |  |  |
| 3 | 漏斗 | φ60mm，高硼硅玻璃制 | 个 | 100 |  |  |
| 4 | 药匙 | 塑料，双头，短，约15cm | 个 | 100 |  |  |
| 5 | 药匙 | 塑料，双头，长，约20cm | 个 | 100 |  |  |
| 6 | 胶帽 | 小号，适配10mL滴管 | 个 | 400 |  |  |
| 7 | 滴管 | 1． 由玻璃滴管和胶头组成。 2． 规格：150mm；管身Φ7mm－8mm；管全长：150mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm。 3． 球距上管口长：50mm±5mm | 个 | 300 |  |  |
| 8 | 烧杯 | 250ml透明，高硼硅玻璃制 | 个 | 100 |  |  |
| 9 | 铁架台 | 由立杆1根，方形底座1个，万向垂直夹1个，烧瓶夹1个，大环1个，小环1个等组成。方座支架的底座尺寸为≥200mm×127mm×20mm 底板表面黑色光亮静电喷涂，杆长≥50cm，表面电镀银色。 | 个 | 50 |  |  |
| 10 | 滤纸 | d=90mm | 盒 | 100 |  |  |
| 11 | 食盐 | 500g每箱/20袋 | 箱 | 1 |  |  |
| 12 | 细口瓶 | 500mL | 个 | 50 |  |  |
| 13 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径18mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 个 | 100 |  |  |
| 14 | 小试管 | Φ15mm×150mm | 根 | 500 |  |  |
| 15 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，小号125mm | 个 | 100 |  |  |
| 16 | 大理石 | 颗粒状 | Kg | 10 |  |  |
| 17 | 紫色石蕊 | 25g | 瓶 | 5 |  |  |
| 18 | 滴瓶 | 60mL，带有配套滴管 | 个 | 60 |  |  |
| 19 | 酚酞 | 25g | 瓶 | 5 |  |  |
| 20 | 大试管 | Φ20mm×200mm | 根 | 500 |  |  |
| 21 | 集气瓶 | 60mL | 个 | 100 |  |  |
| 22 | 毛玻璃片 | 125*125mm | 个 | 100 |  |  |
| 23 | 直角导管 | 7-8mm | 个 | 200 |  |  |
| 24 | 平角 | 7-8mm | 个 | 200 |  |  |
| 25 | 乳胶管 | 1． 产品用优质乳胶制造。 2． 产品内径为5~6mm，壁厚1mm。 3． 产品每根之长度应不少于10m。 | 米 | 50 |  |  |
| 26 | 橡胶塞 | 打好孔与20*200试管配套 | 个 | 200 |  |  |
| 27 | 水槽 | 长方形水槽。1、外形尺寸：≥250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 个 | 50 |  |  |
| 28 | 硫酸铜 | 500g | 瓶 | 10 |  |  |
| 29 | 锌粒 | 500g | 瓶 | 40 |  |  |
| 30 | 铁钉 | 500g | 瓶 | 40 |  |  |
| 31 | 铜片 | 20×10cm，100g/包 | Kg | 10 |  |  |
| 32 | 试剂瓶 | 250mL | 个 | 200 |  |  |
| 33 | 乳胶手套 | 采用纯天然乳胶工业手套 | 个 | 20 |  |  |
| 34 | 工作服 | 由布料制成，防酸碱 | 套 | 5 |  |  |
| 35 | 酒精灯 | 150mL，高硼硅玻璃制 | 个 | 50 |  |  |
| 36 | pH广范围试纸 | 1～14，每盒20本 | 盒 | 100 |  |  |
| 37 | 坩埚钳 | ．产品钢制，表面电镀处理。总长度约220mm。2．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。 | 个 | 50 |  |  |
| 38 | 氢氧化钠 | 500g | 盒 | 10 |  |  |
| 39 | 玻璃瓶 | 玻璃制品，10L | 个 | 10 |  |  |
| 40 | 玻璃瓶 | 玻璃制品，5L | 个 | 10 |  |  |
| 41 | 纯净水 | 4L | 桶 | 5 |  |  |
| 42 | 抹布 | 30*30cm，纯棉材质 | 条 | 100 |  |  |
| 43 | 火柴 | 安全火柴，100根/盒，实验专用 | 盒 | 500 |  |  |

- 营业执照或三证合一（签章）

- 危险化学品经营许可证