## 报价文件样式

- 报价函（含分项报价、总价、工期、质保承诺）；

- 总报价单

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 皖微型消防站 | 套 | 6 |  |  |
| 合计人民币大写： 元 |  |  |  |  |

供应商签章：

日  期：   年   月   日

备注：

1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

2、表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

- 分项报价表（每套分项报价）

| 序号 | 设备名称 | 规格参数（国标合规） | 品牌型号 | 原产地及生产厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防器材柜 | 冷轧钢板，厚度≥1.0mm，静电喷塑，双开门，带锁，尺寸≥1800×900×400mm，国标加厚款，可放置全套器材 |  |  | 1 | 个 |  |  | 含内部隔板，防潮防锈 |
| 2 | 14款消防战斗服 | 阻燃面料，符合GB 20284，包含上衣+裤子+消防靴+头盔+腰带+阻燃手套，全套合规 |  |  | 2 | 套 |  |  | 均码，耐磨阻燃，日常巡查训练使用 |
| 3 | 过滤式消防自救呼吸器（呼吸面罩） | TZL30型，新国标，防护时间≥30min，3C认证，防烟防毒，独立包装 |  |  | 4 | 个 |  |  | 火灾逃生专用，有效期3年 |
| 4 | 消防铁锹 | 锰钢淬火，加厚锹头，实木手柄，长度≥120cm，消防专用 |  |  | 1 | 把 |  |  | 铲沙、清理火情杂物 |
| 5 | 消防撬杠 | 45#碳钢，长度≥60cm，两头扁头，高强度，破拆专用 |  |  | 1 | 根 |  |  | 门窗破拆、抢险救援 |
| 6 | 消防斧 | 平斧，锰钢锻造，斧刃锋利，实木手柄，带防滑，符合消防破拆标准 |  |  | 1 | 把 |  |  | 破拆、清理障碍物 |
| 7 | 消防沙桶 | 铁皮加厚款，容积≥20L，带提手，可盛装灭火黄沙 |  |  | 2 | 个 |  |  | 配合黄沙扑救油类、电气初期火灾 |
| 8 | 强光防爆手电筒 | 充电式，防爆等级Ex，续航≥8h，强光远射，防水，消防专用 |  |  | 2 | 把 |  |  | 夜间巡查、火场照明 |
| 9 | 灭火防火毯 | 玻璃纤维材质，尺寸1.5m×1.5m，厚度≥0.8mm，新国标，耐高温≥550℃，独立收纳袋 |  |  | 2 | 条 |  |  | 覆盖油锅、电器初期火灾 |
| 10 | 消防逃生绳 | 直径12mm，锦纶材质，破断拉力≥22kN，符合GB 24544，每捆长度20m，带安全钩 |  |  | 4 | 捆 |  |  | 高空逃生、人员固定救援 |
| 11 | 消防水带 | DN65，聚氨酯衬里，耐压0.8MPa，长度20m/条，3C认证，国标有衬里水带 |  |  | 2 | 条 |  |  | 连接消火栓，输水灭火 |
| 12 | 消防水枪头 | DN65，直流喷雾两用，铝合金材质，3C认证，适配国标水带 |  |  | 2 | 个 |  |  | 喷射灭火，可调节水雾模式 |
| 13 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4型，4公斤，新国标GB 4351-2005，ABC干粉，3C认证，充装足量药剂，出厂全新 |  |  | 2 | 具 |  |  | 扑救固体、液体、电气、气体火灾 |
| 14 | 室外消火栓扳手 | 碳钢加厚，适配国标室外栓，防滑设计，可开启室外消火栓 |  |  | 1 | 把 |  |  | 应急开启室外供水设施 |
| 15 | 消防扩音器（喊话器） | 充电式，音量≥110分贝，带录音、警报功能，续航≥6h，消防应急指挥 |  |  | 2 | 个 |  |  | 疏散指挥、应急喊话 |
| 16 | 上门安装+实操培训 | 器材规整摆放、固定上墙、现场实操培训、灭火器使用、水带连接、逃生演练、日常维护讲解、提供简易台账 |  |  | 1 | 项 |  |  | 含上门服务，专人现场教学 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 供应商基本信息（企业营业执照复印件（加盖公章））；

- 法定代表人身份证明或授权委托书及受托人身份证复印件；

询价授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法定代表人姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号           项目询价活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目询价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商签章：

日期：

- 所投产品合格证、检测报告等资质材料；

- 无重大违法记录、无失信记录承诺书；

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商签章：

日期：

无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商签章：

日期：

6. 售后服务方案、质保服务承诺。